За  серпень-вересень 2013 року оприбутковано матеріальних цінностей на суму 29986 ГРН.

оприбутковано наступні матеріальні цінності:

підковдри, простирадла, наволочки, наматрацники, рушники махрові, га

дитячі стільці у гр.. № 9, дитячі столи у гр.. № 8, № 9, двері у гр.. № 10,  гр.. № 4, у кабінеті психолога;

З метою підготовки до нового 2013/2014 навчального року в дошкільному навчальному закладі були проведені наступні роботи:

- Побілка та фарбування теплової рамки.

- Фарбування:

- спортивне та ігрове обладнання на дитячих групових та спортивних  майданчиках;

- цоколь;

- паркан ігрових майданчиків гр.. № 1, № 6;

- паркан навколо дошкільного закладу;

- перила на вхідних групах

- Ремонт м’якої покрівлі даху.

- Ремонт  і фарбування стелі центрального коридору.

- Ремонт  і фарбування стелі спортивної зали.

- Ремонт  і фарбування стелі медичного кабінету.

- Ремонт стелі переходу до басейну.

- Заміна шпалер у центральному коридорі.

- Заміна шпалер у медичному кабінеті.

- Часткове фарбування перил та східців.

- Фарбування стелі та стін на харчоблоці.

- Побілка овочесховища (зовні та всередині).

- Побілка сміттєзбірника .

- Заміна світильников у спортивній залі, центральному коридорі та переході басейну.

- Заміна линоліуму у спортивній залі.

- Заміна вікон на харчоблоці, відновлення відкосів та їх фарбування.

- Ремонт сходів вхідної групи кухні.

- Заміна ливневої каналізації.

- Частковий ремонт зовнішнього штукатурного шару другого поверху будівлі.

- Усунення слідів протікання покрівлі, відновлення штукатурного шару стелі, поклейка шпалер у холі.

- Гр.. № 1 - заміна  шпалер у роздягальні, заміна линоліума у спальні, часткове фар бування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 3 – заміна шпалер, фарбування у роздягальні, косметичний ремонт групової кімнати, фарбування та побілка туалетної кімнати, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 4 - часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 5 - заміна  шпалер, фарбування у роздягальні, фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 6 - заміна  шпалер у спальні, заміна  шпалер у роздягальні, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 7 - часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 8 - часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб, фарбування та побілка туалетної кімнати, фарбування та побілка роздягальні.

- Гр.. № 9 - заміна  шпалер у спальні, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 10 - заміна вікон в роздягальні, туалеті, відновлення відкосів, заміна линолеума у спальні, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

- Гр.. № 11 - заміна вікна в роздягальні, відновлення відкосів, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб, фарбування та побілка туалетної кімнати.

- Гр.. № 12 - заміна вікон у туалеті, відновлення відкосів, часткове фарбування дверей, вікон, плінтусів, труб.

Всього витрачено коштів на підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року 106394 грн.

Ремонтні роботи виконано за рахунок благодійної допомоги батьків, силами працівників дошкільного навчального закладу.